## data_clean
MOD_MAKER | MOD_MODEL | MOD_POWER | MOD_QNT | INV_MAKER | INV_POWER | INV_QNT | TOTAL_kWh | inv_total_power | kWp | ISF | CITY_IBGE | monocristalline | p_type | monofacial | TC_Isc | TC_Voc | TC_Pmax | module_efficiency | INV_MODEL | inv_max_efficiency | inv_Euro_efficiency | number_of_MPPTs | number_of_DC_inputs | DC_inputs_over_MPPTs
JINKO | JKM-M-72HL4-V | 540 | 12 | GROWATT | 8 | 1 | 8405.8 | 8 | 6.48 | 0.81 | Rolim de Moura | TRUE | TRUE | TRUE | 0.048 | -0.28 | -0.35 | 20.94 | MIN-TL-X | 98.1 | 97.3 | 2 | 3 | 1.5
JINKO | JKM-M-72HL4-V | 540 | 15 | GOODWE | 6 | 1 | 14704.3 | 6 | 8.1 | 1.35 | Novo Horizonte do Oeste | TRUE | TRUE | TRUE | 0.048 | -0.28 | -0.35 | 20.94 | GW-MS | 97.7 | 97.3 | 3 | 3 | 1
JINKO | JKM-M-72HL4-V | 540 | 16 | GROWATT | 8 | 1 | 10483.6 | 8 | 8.64 | 1.08 | Novo Horizonte do Oeste | TRUE | TRUE | TRUE | 0.048 | -0.28 | -0.35 | 20.94 | MIN-TL-X | 98.1 | 97.3 | 2 | 3 | 1.5
OSDA | ODA-36MH | 460 | 12 | GOODWE | 4 | 1 | 7086.2 | 4 | 5.52 | 1.38 | Alta Floresta D'Oeste | TRUE | TRUE | TRUE | 0.048 | -0.27 | -0.35 | 21.16 | GW-BD-NS | 97.8 | 97.5 | 2 | 2 | 1
OSDA | ODA-36MH | 460 | 26 | GOODWE | 10 | 1 | 16333.6 | 10 | 11.96 | 1.196 | Novo Horizonte do Oeste | TRUE | TRUE | TRUE | 0.048 | -0.27 | -0.35 | 21.16 | GW-MS | 97.7 | 97.3 | 3 | 3 | 1
OSDA | ODA-525-550-36V-MH | 550 | 8 | GOODWE | 5 | 1 | 5907.5 | 5 | 4.4 | 0.88 | Cacoal | TRUE | TRUE | TRUE | 0.045 | -0.285 | -0.35 | 21.28 | GW-BD-NS | 97.8 | 97.5 | 2 | 2 | 1
OSDA | ODA-525-550-36V-MH | 550 | 10 | GOODWE | 8.5 | 1 | 16591.4 | 8.5 | 5.5 | 0.64706 | São Felipe D'Oeste | TRUE | TRUE | TRUE | 0.045 | -0.285 | -0.35 | 21.28 | GW-MS | 97.7 | 93.3 | 3 | 3 | 1
OSDA | ODA-525-550-36V-MH | 550 | 11 | GOODWE | 5 | 1 | 5987.2 | 5 | 6.05 | 1.21 | Santa Luzia D'Oeste | TRUE | TRUE | TRUE | 0.045 | -0.285 | -0.35 | 21.28 | GW-BD-NS | 97.8 | 97.5 | 2 | 2 | 1
OSDA | ODA-525-550-36V-MH | 550 | 7 | GOODWE | 5 | 1 | 4323 | 5 | 3.85 | 0.77 | Cacoal | TRUE | TRUE | TRUE | 0.045 | -0.285 | -0.35 | 21.28 | GW-BD-NS | 97.8 | 97.5 | 2 | 2 | 1
SUNOVA | SS-72MDH | 550 | 6 | GROWATT | 6 | 1 | 13759.8 | 6 | 3.3 | 0.55 | Parecis | TRUE | TRUE | TRUE | 0.048 | -0.28 | -0.35 | 21.28 | MIN-2.5-6-TL-X | 98.4 | 97.5 | 2 | 2 | 1
SUNOVA | SS-72MDH | 550 | 9 | SAJ | 4 | 1 | 7048.38 | 4 | 4.95 | 1.2375 | Cerejeiras | TRUE | TRUE | TRUE | 0.048 | -0.28 | -0.35 | 21.28 | R5-S2 | 98.9 | 97.5 | 2 | 2 | 1
SUNOVA | SS-72MTF | 550 | 49 | GROWATT | 10 | 2 | 19041.55 | 20 | 26.95 | 1.3475 | Cacoal | TRUE | TRUE | TRUE | 0.048 | -0.27 | -0.35 | 21.52 | MIN-TL-X | 98.1 | 97.6 | 3 | 4 | 1.3333
SUNOVA | SS-66MTF | 505 | 11 | GROWATT | 5 | 1 | 6297 | 5 | 5.555 | 1.111 | Cacoal | TRUE | TRUE | TRUE | 0.045 | -0.28 | -0.35 | 21.27 | MIN-2.5-6-TL-X | 98.4 | 97.5 | 2 | 2 | 1
SUNOVA | SS-66MTF | 505 | 9 | GROWATT | 5 | 1 | 16144 | 5 | 4.545 | 0.909 | Cacoal | TRUE | TRUE | TRUE | 0.045 | -0.28 | -0.35 | 21.27 | MIN-2.5-6-TL-X | 98.4 | 97.5 | 2 | 2 | 1
SUNOVA | SS-66MTF | 505 | 16 | GROWATT | 8 | 1 | 10387.7 | 8 | 8.08 | 1.01 | Ji-Paraná | TRUE | TRUE | TRUE | 0.045 | -0.28 | -0.35 | 21.27 | MIN-TL-X | 98.1 | 97.3 | 2 | 3 | 1.5
SUNOVA | SS-66MTF | 505 | 10 | GROWATT | 5 | 1 | 6032.37 | 5 | 5.05 | 1.01 | Alta Floresta D'Oeste | TRUE | TRUE | TRUE | 0.045 | -0.28 | -0.35 | 21.27 | MIN-2.5-6-TL-X | 98.4 | 97.5 | 2 | 2 | 1
SUNOVA | SS-66MTF | 505 | 10 | GROWATT | 6 | 1 | 5807 | 6 | 5.05 | 0.84167 | Alta Floresta D'Oeste | TRUE | TRUE | TRUE | 0.045 | -0.28 | -0.35 | 21.27 | MIN-2.5-6-TL-X | 98.4 | 97.5 | 2 | 2 | 1
SUNOVA | SS-66MTF | 505 | 17 | GROWATT | 8 | 1 | 6687 | 8 | 8.585 | 1.0731 | Cacoal | TRUE | TRUE | TRUE | 0.045 | -0.28 | -0.35 | 21.27 | MIN-TL-X | 98.1 | 97.3 | 2 | 3 | 1.5
SUNOVA | SS-66MTF | 505 | 12 | GROWATT | 5 | 1 | 9078 | 5 | 6.06 | 1.212 | Cacoal | TRUE | TRUE | TRUE | 0.045 | -0.28 | -0.35 | 21.27 | MIN-2.5-6-TL-X | 98.4 | 97.5 | 2 | 2 | 1
SUNOVA | SS-72MDH | 550 | 25 | SAJ | 5 | 2 | 18216 | 10 | 13.75 | 1.375 | Colorado do Oeste | TRUE | TRUE | TRUE | 0.048 | -0.28 | -0.35 | 21.28 | R5-S2 | 98.1 | 97.6 | 2 | 2 | 1
OSDA | ODA-525-550-36V-MH | 550 | 20 | GOODWE | 6 | 2 | 12715.4 | 12 | 11 | 0.91667 | São Francisco do Guaporé | TRUE | TRUE | TRUE | 0.045 | -0.285 | -0.35 | 21.28 | GW-BD-NS | 97.8 | 97.5 | 2 | 2 | 1
SUNOVA | SS-72MDH | 550 | 25 | SAJ | 5 | 2 | 9487.66 | 10 | 13.75 | 1.375 | Colorado do Oeste | TRUE | TRUE | TRUE | 0.048 | -0.28 | -0.35 | 21.28 | R5-S2 | 98.1 | 97.6 | 2 | 2 | 1
BYD | MLK-36 | 535 | 4 | GOODWE | 3 | 1 | 2821 | 3 | 2.14 | 0.71333 | Nova Brasilândia D'Oeste | TRUE | TRUE | TRUE | 0.06 | -0.3 | -0.39 | 20.71 | GW-B-XS | 97.6 | 97.2 | 1 | 1 | 1
SUNOVA | SS-72MTF | 550 | 63 | SAJ | 8 | 3 | 36679.78 | 24 | 34.65 | 1.4438 | Colorado do Oeste | TRUE | TRUE | TRUE | 0.048 | -0.27 | -0.35 | 21.52 | R5-S2-3 | 98.3 | 97.8 | 2 | 3 | 1.5
SUNOVA | SS-72MDH | 550 | 10 | GROWATT | 4.2 | 1 | 8430 | 4.2 | 5.5 | 1.3095 | Cacoal | TRUE | TRUE | TRUE | 0.048 | -0.28 | -0.35 | 21.28 | MIN-2.5-6-TL-X | 98.4 | 97.5 | 2 | 2 | 1
SUNOVA | SS-72MDH | 550 | 12 | GROWATT | 10 | 1 | 10613 | 10 | 6.6 | 0.66 | Cacoal | TRUE | TRUE | TRUE | 0.048 | -0.28 | -0.35 | 21.28 | MIN-TL-X | 98.1 | 97.6 | 3 | 4 | 1.3333
TSUN | TSM472H | 550 | 12 | GOODWE | 5 | 2 | 10568 | 10 | 6.6 | 0.66 | Rolim de Moura | TRUE | TRUE | FALSE | 0.043 | -0.26 | -0.36 | 21.5 | GW-BD-NS | 97.8 | 97.5 | 2 | 2 | 1
SUNOVA | SS-72MDH | 550 | 14 | GROWATT | 8 | 1 | 14085.76 | 8 | 7.7 | 0.9625 | Cacoal | TRUE | TRUE | TRUE | 0.048 | -0.28 | -0.35 | 21.28 | MIN-TL-X | 98.1 | 97.3 | 2 | 3 | 1.5
SUNOVA | SS-72MDH | 550 | 12 | GROWATT | 5 | 1 | 8837 | 5 | 6.6 | 1.32 | Cacoal | TRUE | TRUE | TRUE | 0.048 | -0.28 | -0.35 | 21.28 | MIN-2.5-6-TL-X | 98.4 | 97.5 | 2 | 2 | 1
SUNOVA | SS-72MDH | 550 | 15 | GROWATT | 10 | 1 | 11789.9 | 10 | 8.25 | 0.825 | Cacoal | TRUE | TRUE | TRUE | 0.048 | -0.28 | -0.35 | 21.28 | MIN-TL-X | 98.1 | 97.6 | 3 | 4 | 1.3333
OSDA | ODA-525-550-36V-MH | 550 | 7 | GOODWE | 5 | 1 | 6445.3 | 5 | 3.85 | 0.77 | Santa Luzia D'Oeste | TRUE | TRUE | TRUE | 0.045 | -0.285 | -0.35 | 21.28 | GW-BD-NS | 97.8 | 97.5 | 2 | 2 | 1
SUNOVA | SS-72MDH | 550 | 15 | GROWATT | 10 | 1 | 11114 | 10 | 8.25 | 0.825 | Cacoal | TRUE | TRUE | TRUE | 0.048 | -0.28 | -0.35 | 21.28 | MIN-TL-X | 98.1 | 97.6 | 3 | 4 | 1.3333
DAH | DHM72X10 | 550 | 17 | SAJ | 7 | 1 | 8056.84 | 7 | 9.35 | 1.3357 | Colorado do Oeste | TRUE | TRUE | TRUE | 0.05 | -0.31 | -0.35 | 21.28 | R5-S2-3 | 98.2 | 97.7 | 2 | 2 | 1
DAH | SS-72MDH | 550 | 9 | SAJ | 4 | 1 | 6779.78 | 4 | 4.95 | 1.2375 | Colorado do Oeste | TRUE | TRUE | TRUE | 0.048 | -0.28 | -0.35 | 21.28 | R5-S2 | 98.9 | 97.5 | 2 | 2 | 1
RISEN | RSM110-8-M | 550 | 19 | GROWATT | 10 | 1 | 13847 | 10 | 10.45 | 1.045 | Cacoal | TRUE | TRUE | TRUE | 0.04 | -0.25 | -0.34 | 21 | MIN-TL-X | 98.1 | 97.6 | 3 | 4 | 1.3333
RISEN | RSM110-8-M | 550 | 8 | GROWATT | 6 | 1 | 6181.6 | 6 | 4.4 | 0.73333 | Cacoal | TRUE | TRUE | TRUE | 0.04 | -0.25 | -0.34 | 21 | MIN-2.5-6-TL-X | 98.4 | 97.5 | 2 | 2 | 1
RISEN | RSM110-8-M | 550 | 27 | GROWATT | 8 | 2 | 19738 | 16 | 14.85 | 0.92812 | São Miguel do Guaporé | TRUE | TRUE | TRUE | 0.04 | -0.25 | -0.34 | 21 | MIN-TL-X | 98.1 | 97.3 | 2 | 3 | 1.5
RISEN | RSM110-8-M | 550 | 18 | GROWATT | 8 | 1 | 13613 | 8 | 9.9 | 1.2375 | Cacoal | TRUE | TRUE | TRUE | 0.04 | -0.25 | -0.34 | 21 | MIN-TL-X | 98.1 | 97.3 | 2 | 3 | 1.5
RISEN | RSM110-8-M | 550 | 18 | GROWATT | 8 | 2 | 13611.1 | 16 | 9.9 | 0.61875 | Cacoal | TRUE | TRUE | TRUE | 0.04 | -0.25 | -0.34 | 21 | MIN-TL-X | 98.1 | 97.3 | 2 | 3 | 1.5
OSDA | ODA-525-550-36V-MH | 550 | 16 | GOODWE | 10 | 1 | 12564.4 | 10 | 8.8 | 0.88 | São Francisco do Guaporé | TRUE | TRUE | TRUE | 0.045 | -0.285 | -0.35 | 21.28 | GW-MS | 97.7 | 97.3 | 3 | 3 | 1
RISEN | RSM110-8-M | 550 | 9 | GROWATT | 6 | 1 | 5606 | 6 | 4.95 | 0.825 | Cacoal | TRUE | TRUE | TRUE | 0.04 | -0.25 | -0.34 | 21 | MIN-2.5-6-TL-X | 98.4 | 97.5 | 2 | 2 | 1
RISEN | RSM110-8-M | 550 | 32 | GROWATT | 8 | 1 | 10985 | 8 | 17.6 | 2.2 | Rolim de Moura | TRUE | TRUE | TRUE | 0.04 | -0.25 | -0.34 | 21 | MIN-TL-X | 98.1 | 97.3 | 2 | 3 | 1.5
SUNOVA | SS-72MDH | 550 | 11 | SOFAR | 7.5 | 1 | 8088.3 | 7.5 | 6.05 | 0.80667 | Rolim de Moura | TRUE | TRUE | TRUE | 0.048 | -0.28 | -0.35 | 21.28 | 7.5KTLM-G3-BR | 97.6 | 97 | 2 | 2 | 1
TW | TW-MBCP-132-D | 655 | 112 | SAJ | 60 | 1 | 96306 | 60 | 73.36 | 1.2227 | Colorado do Oeste | TRUE | TRUE | FALSE | 0.05 | -0.28 | -0.35 | 21.1 | C6-T9-LV | 98.8 | 98.5 | 9 | 18 | 2
OSDA | ODA575-36V-MH | 575 | 52 | GROWATT | 25 | 1 | 38648 | 25 | 29.9 | 1.196 | Santa Luzia D'Oeste | TRUE | FALSE | TRUE | 0.046 | -0.25 | -0.3 | 22.26 | MAC-TL3-XL | 98.8 | 98.2 | 3 | 12 | 4
SUNOVA | SS-72MDH | 550 | 15 | GROWATT | 8 | 1 | 9779.5 | 8 | 8.25 | 1.0312 | Cacoal | TRUE | TRUE | TRUE | 0.048 | -0.28 | -0.35 | 21.28 | MIN-TL-X | 98.1 | 97.3 | 2 | 3 | 1.5
DAH | DHM72X10 | 550 | 8 | SAJ | 3 | 1 | 5930.76 | 3 | 4.4 | 1.4667 | Cerejeiras | TRUE | TRUE | TRUE | 0.05 | -0.31 | -0.35 | 21.28 | R5-S1 | 97.8 | 97.2 | 1 | 1 | 1
SUNOVA | SS-555-72MDH | 555 | 14 | SAJ | 6 | 1 | 10006.16 | 6 | 7.77 | 1.295 | Chupinguaia | TRUE | TRUE | TRUE | 0.048 | -0.27 | -0.35 | 21.5 | R5-3-6K-S2 | 98.2 | 97.6 | 2 | 2 | 1
RISEN | RSM120-8-M | 605 | 9 | SOFAR | 6 | 1 | 6339.96 | 6 | 5.445 | 0.9075 | Ji-Paraná | TRUE | TRUE | TRUE | 0.04 | -0.25 | -0.34 | 21.4 | 6KTLM-G3 | 98.4 | 97.5 | 2 | 2 | 1
HONOR | HY-M10-144H | 555 | 14 | SAJ | 6 | 1 | 10530 | 6 | 7.77 | 1.295 | Cacoal | TRUE | FALSE | TRUE | 0.048 | -0.27 | -0.35 | 21.5 | R5-3-6K-S2 | 98.2 | 97.6 | 2 | 2 | 1
SUNOVA | SS-555-72MDH | 555 | 7 | SAJ | 3 | 1 | 4839.79 | 3 | 3.885 | 1.295 | Vilhena | TRUE | TRUE | TRUE | 0.048 | -0.27 | -0.35 | 21.5 | R5-S1 | 97.8 | 97.2 | 1 | 1 | 1
HONOR | HY-M10-144H | 555 | 11 | SAJ | 6 | 1 | 7015.59 | 6 | 6.105 | 1.0175 | Cacoal | TRUE | FALSE | TRUE | 0.048 | -0.27 | -0.35 | 21.5 | R5-3-6K-S2 | 98.2 | 97.6 | 2 | 2 | 1
HONOR | HY-M10-144H | 555 | 11 | GROWATT | 8 | 1 | 8207 | 8 | 6.105 | 0.76313 | Santa Luzia D'Oeste | TRUE | FALSE | TRUE | 0.048 | -0.27 | -0.35 | 21.5 | MIN-TL-X | 98.1 | 97.3 | 2 | 3 | 1.5
HONOR | HY-M10-144H | 555 | 15 | SAJ | 8 | 1 | 12069.49 | 8 | 8.325 | 1.0406 | Rolim de Moura | TRUE | FALSE | TRUE | 0.048 | -0.27 | -0.35 | 21.5 | R5-S2-3 | 98.3 | 97.8 | 2 | 3 | 1.5
SUNOVA | SS-555-72MDH | 555 | 16 | SAJ | 6 | 1 | 11914.32 | 6 | 8.88 | 1.48 | Colorado do Oeste | TRUE | TRUE | TRUE | 0.048 | -0.27 | -0.35 | 21.5 | R5-3-6K-S2 | 98.2 | 97.6 | 2 | 2 | 1
SUNOVA | SS-555-72MDH | 555 | 24 | SAJ | 10 | 1 | 18031.22 | 10 | 13.32 | 1.332 | Buritis | TRUE | TRUE | TRUE | 0.048 | -0.27 | -0.35 | 21.5 | R6-S3 | 98.2 | 98.7 | 3 | 3 | 1
SUNOVA | SS-555-72MDH | 555 | 9 | SAJ | 4 | 1 | 7661.17 | 4 | 4.995 | 1.2488 | Cerejeiras | TRUE | TRUE | TRUE | 0.048 | -0.27 | -0.35 | 21.5 | R5-S2 | 98.9 | 97.5 | 2 | 2 | 1
SUNOVA | SS-555-72MDH | 555 | 20 | SAJ | 10 | 1 | 15618.22 | 10 | 11.1 | 1.11 | Buritis | TRUE | TRUE | TRUE | 0.048 | -0.27 | -0.35 | 21.5 | R6-S3 | 98.2 | 98.7 | 3 | 3 | 1
SUNOVA | SS-555-72MDH | 555 | 21 | SAJ | 10 | 1 | 15534.43 | 10 | 11.655 | 1.1655 | Cacoal | TRUE | TRUE | TRUE | 0.048 | -0.27 | -0.35 | 21.5 | R6-S3 | 98.2 | 98.7 | 3 | 3 | 1
DAH | DHM72X10-FS | 555 | 22 | SAJ | 10 | 1 | 14833.99 | 10 | 12.21 | 1.221 | Corumbiara | TRUE | TRUE | TRUE | 0.05 | -0.31 | -0.35 | 21.48 | R6-S3 | 98.2 | 98.7 | 3 | 3 | 1
DAH | DHM72X10 | 550 | 14 | RENAC | 8 | 1 | 11255.8 | 8 | 7.7 | 0.9625 | Santa Luzia D'Oeste | TRUE | TRUE | TRUE | 0.05 | -0.31 | -0.35 | 21.28 | NAC-DS | 98.1 | 97.5 | 2 | 3 | 1.5
SUNOVA | SS-555-72MDH | 555 | 11 | DEYE | 2 | 3 | 9580 | 6 | 6.105 | 1.0175 | Espigão D'Oeste | TRUE | TRUE | TRUE | 0.048 | -0.27 | -0.35 | 21.5 | SUN-G3 | 96.5 | 95 | 3 | 3 | 1
DAH | DHM72X10-FS | 555 | 10 | SAJ | 4 | 1 | 8941.97 | 4 | 5.55 | 1.3875 | Cerejeiras | TRUE | TRUE | TRUE | 0.05 | -0.31 | -0.35 | 21.48 | R5-S2 | 98.9 | 97.5 | 2 | 2 | 1
SUNOVA | SS-72MDH | 550 | 14 | RENAC | 10.5 | 1 | 10001.4 | 10.5 | 7.7 | 0.73333 | Cacoal | TRUE | TRUE | TRUE | 0.048 | -0.28 | -0.35 | 21.28 | R1-DS | 98.1 | 97.5 | 2 | 4 | 2
OSDA | ODA560-36V-MH | 560 | 20 | RENAC | 6 | 2 | 10565.7 | 12 | 11.2 | 0.93333 | Rolim de Moura | TRUE | FALSE | TRUE | 0.046 | -0.25 | -0.3 | 21.68 | NAC-DS | 97.8 | 97.2 | 2 | 2 | 1
DAH | DHM72X10-FS | 555 | 60 | SAJ | 30 | 1 | 44242.33 | 30 | 33.3 | 1.11 | Colorado do Oeste | TRUE | TRUE | TRUE | 0.05 | -0.31 | -0.35 | 21.48 | R6-T3-32 | 98.8 | 97.5 | 3 | 6 | 2
OSDA | ODA560-36V-MH | 560 | 11 | SAJ | 6 | 1 | 7721.69 | 6 | 6.16 | 1.0267 | Cacoal | TRUE | FALSE | TRUE | 0.046 | -0.25 | -0.3 | 21.68 | R5-S2-15 | 98.2 | 97.6 | 2 | 2 | 1
SUNOVA | SS-72MDH | 550 | 30 | RENAC | 8 | 2 | 24835 | 16 | 16.5 | 1.0312 | Nova Brasilândia D'Oeste | TRUE | TRUE | TRUE | 0.048 | -0.28 | -0.35 | 21.28 | R1-DS | 97.8 | 97.2 | 2 | 3 | 1.5
JINKO | JKM-N-78HL4-V | 605 | 20 | RENAC | 8 | 2 | 15133.7 | 16 | 12.1 | 0.75625 | Novo Horizonte do Oeste | TRUE | FALSE | TRUE | 0.046 | -0.25 | -0.3 | 21.64 | R1-DS | 97.8 | 97.2 | 2 | 3 | 1.5
SUNOVA | SS-555-72MDH | 555 | 16 | SAJ | 8 | 1 | 9863.97 | 8 | 8.88 | 1.11 | Machadinho D'Oeste | TRUE | TRUE | TRUE | 0.048 | -0.27 | -0.35 | 21.5 | R5-S2-3 | 98.3 | 97.8 | 2 | 3 | 1.5
SINE | SN-144M | 555 | 15 | SAJ | 10 | 1 | 9787.95 | 10 | 8.325 | 0.8325 | Cacoal | TRUE | TRUE | TRUE | 0.06 | -0.3 | -0.39 | 21.48 | R6-S3 | 98.2 | 98.7 | 3 | 3 | 1
SINE | SN-144M | 555 | 18 | SAJ | 10 | 1 | 11656.9 | 10 | 9.99 | 0.999 | Pimenta Bueno | TRUE | TRUE | TRUE | 0.06 | -0.3 | -0.39 | 21.48 | R6-S3 | 98.2 | 98.7 | 3 | 3 | 1
DAH | DHM72X10-FS | 555 | 10 | SAJ | 4 | 1 | 8166.28 | 4 | 5.55 | 1.3875 | Cerejeiras | TRUE | TRUE | TRUE | 0.05 | -0.31 | -0.35 | 21.48 | R5-S2 | 98.9 | 97.5 | 2 | 2 | 1
ERA SOLAR | ERAPro-72HC | 580 | 8 | RENAC | 6 | 1 | 9744.4 | 6 | 4.64 | 0.77333 | Rolim de Moura | TRUE | FALSE | TRUE | 0.043 | -0.24 | -0.3 | 22.45 | NAC-DS | 97.8 | 97.2 | 2 | 2 | 1
ERA SOLAR | ERAPro-72HC | 580 | 9 | RENAC | 8 | 1 | 4921.8 | 8 | 5.22 | 0.6525 | Rolim de Moura | TRUE | FALSE | TRUE | 0.043 | -0.24 | -0.3 | 22.45 | NAC-DS | 98.1 | 97.5 | 2 | 3 | 1.5
SUNOVA | SS-555-72MDH | 555 | 13 | SAJ | 6 | 1 | 10010.8 | 6 | 7.215 | 1.2025 | Colorado do Oeste | TRUE | TRUE | TRUE | 0.048 | -0.27 | -0.35 | 21.5 | R5-3-6K-S2 | 98.2 | 97.6 | 2 | 2 | 1
SUNOVA | SS-555-72MDH | 555 | 16 | SAJ | 8 | 1 | 12180.91 | 8 | 8.88 | 1.11 | Rolim de Moura | TRUE | TRUE | TRUE | 0.048 | -0.27 | -0.35 | 21.5 | R5-S2-3 | 98.3 | 97.8 | 2 | 3 | 1.5
ERA SOLAR | ERAPro-72HC | 580 | 10 | RENAC | 6 | 1 | 7259 | 6 | 5.8 | 0.96667 | Santa Luzia D'Oeste | TRUE | FALSE | TRUE | 0.043 | -0.24 | -0.3 | 22.45 | NAC-DS | 97.8 | 97.2 | 2 | 2 | 1
DAH | DHM72X10-FS | 555 | 17 | SAJ | 8 | 1 | 9386.17 | 8 | 9.435 | 1.1794 | Jaru | TRUE | TRUE | TRUE | 0.05 | -0.31 | -0.35 | 21.48 | R5-S2-3 | 98.3 | 97.8 | 2 | 3 | 1.5
HONOR | HY-M10-156H | 605 | 8 | DEYE | 2 | 2 | 5931.1 | 4 | 4.84 | 1.21 | Rolim de Moura | TRUE | TRUE | TRUE | 0.05 | -0.28 | -0.36 | 21.6 | SUN-G3 | 96.5 | 95 | 3 | 3 | 1
DAH | DHM72X10-FS | 555 | 8 | SAJ | 4 | 1 | 6734.46 | 4 | 4.44 | 1.11 | Chupinguaia | TRUE | TRUE | TRUE | 0.05 | -0.31 | -0.35 | 21.48 | R5-S2 | 98.9 | 97.5 | 2 | 2 | 1
OSDA | ODA575-36V-MH | 575 | 23 | SAJ | 10 | 1 | 18243 | 10 | 13.225 | 1.3225 | Ministro Andreazza | TRUE | FALSE | TRUE | 0.046 | -0.25 | -0.3 | 22.26 | R6-S3 | 98.2 | 98.7 | 3 | 3 | 1
ERA SOLAR | ERAPro-72HC | 580 | 10 | RENAC | 6 | 1 | 8331.7 | 6 | 5.8 | 0.96667 | Rolim de Moura | TRUE | FALSE | TRUE | 0.043 | -0.24 | -0.3 | 22.45 | NAC-DS | 97.8 | 97.2 | 2 | 2 | 1
ERA SOLAR | ERAPro-72HC | 580 | 12 | RENAC | 8 | 1 | 6015.6 | 8 | 6.96 | 0.87 | Cacoal | TRUE | FALSE | TRUE | 0.043 | -0.24 | -0.3 | 22.45 | NAC-DS | 98.1 | 97.5 | 2 | 3 | 1.5
DAH | DHM72X10-FS | 555 | 16 | SAJ | 8 | 1 | 11306.73 | 8 | 8.88 | 1.11 | Jaru | TRUE | TRUE | TRUE | 0.05 | -0.31 | -0.35 | 21.48 | R5-S2-3 | 98.3 | 97.8 | 2 | 3 | 1.5
SUNOVA | SS-555-72MDH | 555 | 35 | SAJ | 8 | 2 | 22778.47 | 16 | 19.425 | 1.2141 | Buritis | TRUE | TRUE | TRUE | 0.048 | -0.27 | -0.35 | 21.5 | R5-S2-3 | 98.3 | 97.8 | 2 | 3 | 1.5
SUNOVA | SS-555-72MDH | 555 | 12 | SAJ | 8 | 1 | 8800.31 | 8 | 6.66 | 0.8325 | Cacoal | TRUE | TRUE | TRUE | 0.048 | -0.27 | -0.35 | 21.5 | R5-S2-3 | 98.3 | 97.8 | 2 | 3 | 1.5
RESUN | RS8I-M-F30 | 560 | 12 | SAJ | 5 | 1 | 8585.8 | 5 | 6.72 | 1.344 | Cacoal | TRUE | TRUE | TRUE | 0.05 | -0.32 | -0.39 | 21.68 | R5-S2-15 | 98.1 | 97.6 | 2 | 2 | 1
SUNOVA | SS-555-72MDH | 555 | 16 | SAJ | 6 | 1 | 9600.18 | 6 | 8.88 | 1.48 | Colorado do Oeste | TRUE | TRUE | TRUE | 0.048 | -0.27 | -0.35 | 21.5 | R5-3-6K-S2 | 98.2 | 97.6 | 2 | 2 | 1
DAH | DHM72X10-FS | 555 | 32 | SAJ | 6 | 2 | 12180.25 | 12 | 17.76 | 1.48 | Colorado do Oeste | TRUE | TRUE | TRUE | 0.05 | -0.31 | -0.35 | 21.48 | R5-S2-15 | 98.2 | 97.6 | 2 | 2 | 1
SUNOVA | SS-555-72MDH | 555 | 40 | SAJ | 10 | 2 | 31586.15 | 20 | 22.2 | 1.11 | Santa Luzia D'Oeste | TRUE | TRUE | TRUE | 0.048 | -0.27 | -0.35 | 21.5 | R6-S3 | 98.2 | 98.7 | 3 | 3 | 1
SUNOVA | SS-555-72MDH | 555 | 21 | SAJ | 8 | 1 | 16423.27 | 8 | 11.655 | 1.4569 | Colorado do Oeste | TRUE | TRUE | TRUE | 0.048 | -0.27 | -0.35 | 21.5 | R5-S2-15 | 98.3 | 97.8 | 2 | 3 | 1.5
ERA SOLAR | ERAPro-72HC | 580 | 10 | RENAC | 6 | 1 | 5912 | 6 | 5.8 | 0.96667 | São Miguel do Guaporé | TRUE | FALSE | TRUE | 0.043 | -0.24 | -0.3 | 22.45 | NAC-DS | 97.8 | 97.2 | 2 | 2 | 1
SUNOVA | SS-555-72MDH | 555 | 18 | SAJ | 8 | 1 | 12373.95 | 8 | 9.99 | 1.2488 | Cerejeiras | TRUE | TRUE | TRUE | 0.048 | -0.27 | -0.35 | 21.5 | R5-S2-3 | 98.3 | 97.8 | 2 | 3 | 1.5
ERA SOLAR | ERAPro-72HC | 580 | 18 | RENAC | 8 | 1 | 7537.8 | 8 | 10.44 | 1.305 | Rolim de Moura | TRUE | FALSE | TRUE | 0.043 | -0.24 | -0.3 | 22.45 | R1-DS | 97.8 | 97.2 | 2 | 3 | 1.5
SUNOVA | SS-555-72MDH | 555 | 11 | SAJ | 6 | 1 | 7491.97 | 6 | 6.105 | 1.0175 | Rolim de Moura | TRUE | TRUE | TRUE | 0.048 | -0.27 | -0.35 | 21.5 | R5-3-6K-S2 | 98.2 | 97.6 | 2 | 2 | 1
ERA SOLAR | ESPHSC555 | 555 | 13 | RENAC | 6 | 1 | 9039.6 | 6 | 7.215 | 1.2025 | Rolim de Moura | TRUE | TRUE | TRUE | 0.045 | -0.275 | -0.35 | 21.5 | NAC-DS | 97.8 | 97.2 | 2 | 2 | 1
SINE | SN-144M | 555 | 12 | SAJ | 7 | 1 | 8451.6 | 7 | 6.66 | 0.95143 | Cacoal | TRUE | TRUE | TRUE | 0.06 | -0.3 | -0.39 | 21.48 | R5-S2-3 | 98.2 | 97.7 | 2 | 2 | 1
SUNOVA | SS-555-72MDH | 555 | 24 | SAJ | 10 | 1 | 18126.02 | 10 | 13.32 | 1.332 | Buritis | TRUE | TRUE | TRUE | 0.048 | -0.27 | -0.35 | 21.5 | R6-S3 | 98.2 | 98.7 | 3 | 3 | 1
SUNOVA | SS-555-72MDH | 555 | 20 | SAJ | 10 | 1 | 15708.9 | 10 | 11.1 | 1.11 | Buritis | TRUE | TRUE | TRUE | 0.048 | -0.27 | -0.35 | 21.5 | R6-S3 | 98.2 | 98.7 | 3 | 3 | 1
SUNOVA | SS-555-72MDH | 555 | 22 | SAJ | 10 | 1 | 16135.69 | 10 | 12.21 | 1.221 | Buritis | TRUE | TRUE | TRUE | 0.048 | -0.27 | -0.35 | 21.5 | R6-S3 | 98.2 | 98.7 | 3 | 3 | 1
SUNOVA | SS-555-72MDH | 555 | 11 | SAJ | 6 | 1 | 4674.72 | 6 | 6.105 | 1.0175 | Governador Jorge Teixeira | TRUE | TRUE | TRUE | 0.048 | -0.27 | -0.35 | 21.5 | R5-3-6K-S2 | 98.2 | 97.6 | 2 | 2 | 1
SUNOVA | SS-555-72MDH | 555 | 16 | SAJ | 8 | 1 | 10932.74 | 8 | 8.88 | 1.11 | Buritis | TRUE | TRUE | TRUE | 0.048 | -0.27 | -0.35 | 21.5 | R5-S2-3 | 98.3 | 97.8 | 2 | 3 | 1.5
SUNOVA | SS-565-585-72MDH | 580 | 38 | WEG | 20 | 1 | 33930.8 | 20 | 22.04 | 1.102 | Cacoal | TRUE | FALSE | TRUE | 0.04 | -0.28 | -0.3 | 22.45 | SIW400G | 98.6 | 97.8 | 2 | 4 | 2
SUNOVA | SS-555-72MDH | 555 | 10 | SAJ | 4 | 1 | 8563.06 | 4 | 5.55 | 1.3875 | Colorado do Oeste | TRUE | TRUE | TRUE | 0.048 | -0.27 | -0.35 | 21.5 | R5-S2 | 98.9 | 97.5 | 2 | 2 | 1
SUNOVA | SS-555-72MDH | 555 | 16 | SAJ | 7 | 1 | 12045.64 | 7 | 8.88 | 1.2686 | Corumbiara | TRUE | TRUE | TRUE | 0.048 | -0.27 | -0.35 | 21.5 | R5-S2-3 | 98.2 | 97.7 | 2 | 2 | 1
SINE | SN-144M | 555 | 8 | DEYE | 2 | 2 | 4780.7 | 4 | 4.44 | 1.11 | Espigão D'Oeste | TRUE | TRUE | TRUE | 0.06 | -0.3 | -0.39 | 21.48 | SUN-G3 | 96.5 | 95 | 3 | 3 | 1
SUNOVA | SS-555-72MDH | 555 | 12 | SAJ | 6 | 1 | 8356.08 | 6 | 6.66 | 1.11 | Campo Novo de Rondônia | TRUE | TRUE | TRUE | 0.048 | -0.27 | -0.35 | 21.5 | R5-3-6K-S2 | 98.2 | 97.6 | 2 | 2 | 1
DAH | DHM72X10-FS | 555 | 12 | SAJ | 6 | 1 | 9112.59 | 6 | 6.66 | 1.11 | Buritis | TRUE | TRUE | TRUE | 0.05 | -0.31 | -0.35 | 21.48 | R5-3-6K-S2 | 98.2 | 97.6 | 2 | 2 | 1
SUNOVA | SS-555-72MDH | 555 | 16 | SAJ | 8 | 1 | 12909 | 8 | 8.88 | 1.11 | Chupinguaia | TRUE | TRUE | TRUE | 0.048 | -0.27 | -0.35 | 21.5 | R5-S2-3 | 98.3 | 97.8 | 2 | 3 | 1.5
SUNOVA | SS-555-72MDH | 555 | 20 | SAJ | 8 | 1 | 12589.42 | 8 | 11.1 | 1.3875 | Colorado do Oeste | TRUE | TRUE | TRUE | 0.048 | -0.27 | -0.35 | 21.5 | R5-S2-3 | 98.3 | 97.8 | 2 | 3 | 1.5
SUNOVA | SS-555-72MDH | 555 | 16 | SAJ | 8 | 1 | 10663.6 | 8 | 8.88 | 1.11 | Campo Novo de Rondônia | TRUE | TRUE | TRUE | 0.048 | -0.27 | -0.35 | 21.5 | R5-S2-3 | 98.3 | 97.8 | 2 | 3 | 1.5
SUNOVA | SS-555-72MDH | 555 | 16 | SAJ | 8 | 1 | 10856.81 | 8 | 8.88 | 1.11 | Campo Novo de Rondônia | TRUE | TRUE | TRUE | 0.048 | -0.27 | -0.35 | 21.5 | R5-S2-3 | 98.3 | 97.8 | 2 | 3 | 1.5
SUNOVA | SS-555-72MDH | 555 | 12 | SAJ | 8 | 1 | 8743.55 | 8 | 6.66 | 0.8325 | Buritis | TRUE | TRUE | TRUE | 0.048 | -0.27 | -0.35 | 21.5 | R5-S2-3 | 98.3 | 97.8 | 2 | 3 | 1.5
ERA SOLAR | ESPHSC555 | 555 | 190 | RENAC | 75 | 1 | 134163 | 75 | 105.45 | 1.406 | Cacoal | TRUE | TRUE | TRUE | 0.045 | -0.275 | -0.35 | 21.5 | NACK75K | 99 | 98.5 | 4 | 14 | 3.5
SUNOVA | SS-555-72MDH | 555 | 16 | SAJ | 8 | 1 | 11544.03 | 8 | 8.88 | 1.11 | Jaru | TRUE | TRUE | TRUE | 0.048 | -0.27 | -0.35 | 21.5 | R5-S2-3 | 98.3 | 97.8 | 2 | 3 | 1.5
SUNOVA | SS-555-72MDH | 555 | 13 | SAJ | 6 | 1 | 9585.66 | 6 | 7.215 | 1.2025 | Mirante da Serra | TRUE | TRUE | TRUE | 0.048 | -0.27 | -0.35 | 21.5 | R5-3-6K-S2 | 98.2 | 97.6 | 2 | 2 | 1
SUNOVA | SS-72MDH | 550 | 15 | GROWATT | 10 | 1 | 11393 | 10 | 8.25 | 0.825 | Cacoal | TRUE | TRUE | TRUE | 0.048 | -0.28 | -0.35 | 21.28 | MIN-TL-X | 98.1 | 97.6 | 3 | 4 | 1.3333
SUNOVA | SS-555-72MDH | 555 | 13 | SAJ | 5 | 1 | 8768 | 5 | 7.215 | 1.443 | Colorado do Oeste | TRUE | TRUE | TRUE | 0.048 | -0.27 | -0.35 | 21.5 | R5-S2 | 98.1 | 97.6 | 2 | 2 | 1
SUNOVA | SS-555-72MDH | 555 | 10 | SAJ | 5 | 1 | 7391.15 | 5 | 5.55 | 1.11 | Colorado do Oeste | TRUE | TRUE | TRUE | 0.048 | -0.27 | -0.35 | 21.5 | R5-S2 | 98.1 | 97.6 | 2 | 2 | 1
SUNOVA | SS-565-585-72MDH | 580 | 63 | SAJ | 25 | 1 | 44198.55 | 25 | 36.54 | 1.4616 | Cerejeiras | TRUE | FALSE | TRUE | 0.04 | -0.28 | -0.3 | 22.45 | R6-T4-32-LV | 98.8 | 98.5 | 4 | 8 | 2
SUNOVA | SS-555-72MDH | 555 | 13 | SAJ | 5 | 1 | 11383.54 | 5 | 7.215 | 1.443 | Corumbiara | TRUE | TRUE | TRUE | 0.048 | -0.27 | -0.35 | 21.5 | R5-S2 | 98.1 | 97.6 | 2 | 2 | 1
SUNOVA | SS-565-585-72MDH | 580 | 15 | WEG | 10.5 | 1 | 12413.9 | 10.5 | 8.7 | 0.82857 | Santa Luzia D'Oeste | TRUE | FALSE | TRUE | 0.04 | -0.28 | -0.3 | 22.45 | SIW200G-7-105-W0 | 97.8 | 97.4 | 3 | 3 | 1
SUNOVA | SS-565-585-72MDH | 580 | 17 | SAJ | 8 | 1 | 15415.6 | 8 | 9.86 | 1.2325 | Colorado do Oeste | TRUE | FALSE | TRUE | 0.04 | -0.28 | -0.3 | 22.45 | R5-S2-3 | 98.3 | 97.8 | 2 | 3 | 1.5
SUNOVA | SS-565-585-72MDH | 580 | 12 | SAJ | 6 | 1 | 9165.52 | 6 | 6.96 | 1.16 | Buritis | TRUE | FALSE | TRUE | 0.04 | -0.28 | -0.3 | 22.45 | R5-3-6K-S2 | 98.2 | 97.6 | 2 | 2 | 1
SUNOVA | SS-565-585-72MDH | 580 | 24 | SAJ | 10 | 1 | 18280.17 | 10 | 13.92 | 1.392 | Buritis | TRUE | FALSE | TRUE | 0.04 | -0.28 | -0.3 | 22.45 | R6-S3 | 98.2 | 98.7 | 3 | 3 | 1
SUNOVA | SS-565-585-72MDH | 580 | 16 | SAJ | 8 | 1 | 12360.03 | 8 | 9.28 | 1.16 | Buritis | TRUE | FALSE | TRUE | 0.04 | -0.28 | -0.3 | 22.45 | R5-S2-3 | 98.3 | 97.8 | 2 | 3 | 1.5
SUNOVA | SS-555-72MDH | 555 | 14 | SAJ | 6 | 1 | 10263.96 | 6 | 7.77 | 1.295 | Jaru | TRUE | TRUE | TRUE | 0.048 | -0.27 | -0.35 | 21.5 | R5-3-6K-S2 | 98.2 | 97.6 | 2 | 2 | 1
SUNOVA | SS-565-585-72MDH | 580 | 15 | SAJ | 6 | 1 | 12967.09 | 6 | 8.7 | 1.45 | Corumbiara | TRUE | FALSE | TRUE | 0.04 | -0.28 | -0.3 | 22.45 | R5-3-6K-S2 | 98.2 | 97.6 | 2 | 2 | 1
SUNOVA | SS-555-72MDH | 555 | 15 | SAJ | 6 | 1 | 10954.07 | 6 | 8.325 | 1.3875 | Vilhena | TRUE | TRUE | TRUE | 0.048 | -0.27 | -0.35 | 21.5 | R5-3-6K-S2 | 98.2 | 97.6 | 2 | 2 | 1
TSUN | TS550S8A | 560 | 12 | SOLIS | 6 | 1 | 9578 | 6 | 6.72 | 1.12 | Cacoal | TRUE | TRUE | TRUE | 0.043 | -0.26 | -0.36 | 21.7 | 1P-4G | 98.1 | 97.3 | 2 | 2 | 1
TSUN | TS550S8A | 560 | 10 | SAJ | 6 | 1 | 7413.61 | 6 | 5.6 | 0.93333 | Chupinguaia | TRUE | TRUE | TRUE | 0.043 | -0.26 | -0.36 | 21.7 | R5-3-6K-S2 | 98.2 | 97.6 | 2 | 2 | 1
TSUN | TS550S8A | 560 | 23 | SAJ | 10 | 1 | 13783.33 | 10 | 12.88 | 1.288 | Cacoal | TRUE | TRUE | TRUE | 0.043 | -0.26 | -0.36 | 21.7 | R6-S3 | 98.2 | 98.7 | 3 | 3 | 1
SUNOVA | SS-565-585-72MDH | 580 | 15 | SOLIS | 10 | 1 | 11518 | 10 | 8.7 | 0.87 | Cacoal | TRUE | FALSE | TRUE | 0.04 | -0.28 | -0.3 | 22.45 | GR1P | 98 | 97.1 | 3 | 3 | 1
TSUN | TS550S8A | 560 | 37 | SAJ | 10 | 2 | 9144.69 | 20 | 20.72 | 1.036 | Chupinguaia | TRUE | TRUE | TRUE | 0.043 | -0.26 | -0.36 | 21.7 | R6-S3 | 98.2 | 98.7 | 3 | 3 | 1
SUNOVA | SS-565-585-72MDH | 580 | 15 | SAJ | 6 | 1 | 11860.67 | 6 | 8.7 | 1.45 | Cerejeiras | TRUE | FALSE | TRUE | 0.04 | -0.28 | -0.3 | 22.45 | R5-3-6K-S2 | 98.2 | 97.6 | 2 | 2 | 1
SUNOVA | SS-565-585-72MDH | 580 | 13 | SAJ | 6 | 1 | 11611.96 | 6 | 7.54 | 1.2567 | Colorado do Oeste | TRUE | FALSE | TRUE | 0.04 | -0.28 | -0.3 | 22.45 | R5-3-6K-S2 | 98.2 | 97.6 | 2 | 2 | 1
JA SOLAR | JAM72S30-MR | 550 | 10 | WEG | 5 | 1 | 9863.97 | 5 | 5.5 | 1.1 | Vilhena | TRUE | TRUE | TRUE | 0.045 | -0.275 | -0.35 | 21.3 | SIW200G-3-5-W0 | 97.4 | 96.8 | 2 | 2 | 1
TSUN | TS550S8A | 560 | 8 | SAJ | 5 | 1 | 5631 | 5 | 4.48 | 0.896 | Cacoal | TRUE | TRUE | TRUE | 0.043 | -0.26 | -0.36 | 21.7 | R5-S2 | 98.1 | 97.6 | 2 | 2 | 1
SUNOVA | SS-565-585-72MDH | 580 | 16 | SAJ | 10 | 1 | 12285.87 | 10 | 9.28 | 0.928 | Buritis | TRUE | FALSE | TRUE | 0.04 | -0.28 | -0.3 | 22.45 | R6-S3 | 98.2 | 98.7 | 3 | 3 | 1
SUNOVA | SS-565-585-72MDH | 580 | 16 | SAJ | 8 | 1 | 11270.05 | 8 | 9.28 | 1.16 | Buritis | TRUE | FALSE | TRUE | 0.04 | -0.28 | -0.3 | 22.45 | R5-S2-3 | 98.3 | 97.8 | 2 | 3 | 1.5
SUNOVA | SS-565-585-72MDH | 580 | 23 | SAJ | 10 | 1 | 18343.55 | 10 | 13.34 | 1.334 | Buritis | TRUE | FALSE | TRUE | 0.04 | -0.28 | -0.3 | 22.45 | R6-S3 | 98.2 | 98.7 | 3 | 3 | 1
SUNOVA | SS-565-585-72MDH | 580 | 18 | SAJ | 10 | 1 | 13875.02 | 10 | 10.44 | 1.044 | Buritis | TRUE | FALSE | TRUE | 0.04 | -0.28 | -0.3 | 22.45 | R6-S3 | 98.2 | 98.7 | 3 | 3 | 1
SUNOVA | SS-565-585-72MDH | 580 | 12 | SAJ | 6 | 1 | 9196.58 | 6 | 6.96 | 1.16 | Rolim de Moura | TRUE | FALSE | TRUE | 0.04 | -0.28 | -0.3 | 22.45 | R5-3-6K-S2 | 98.2 | 97.6 | 2 | 2 | 1
SUNOVA | SS-565-585-72MDH | 580 | 50 | SAJ | 20 | 1 | 37029.3 | 20 | 29 | 1.45 | Colorado do Oeste | TRUE | FALSE | TRUE | 0.04 | -0.28 | -0.3 | 22.45 | R6-T3-32-LV | 98.8 | 98.5 | 3 | 6 | 2
TSUN | TS550S8A | 560 | 15 | SOLIS | 6 | 1 | 11022 | 6 | 8.4 | 1.4 | Ministro Andreazza | TRUE | TRUE | TRUE | 0.043 | -0.26 | -0.36 | 21.7 | 1P-4G | 98.1 | 97.3 | 2 | 2 | 1
TSUN | TS550S8A | 560 | 23 | SOLIS | 10 | 1 | 17933 | 10 | 12.88 | 1.288 | Ministro Andreazza | TRUE | TRUE | TRUE | 0.043 | -0.26 | -0.36 | 21.7 | GR1P | 98 | 97.1 | 3 | 3 | 1
SUNOVA | SS-565-585-72MDH | 580 | 27 | SAJ | 10 | 1 | 21235.41 | 10 | 15.66 | 1.566 | Cabixi | TRUE | FALSE | TRUE | 0.04 | -0.28 | -0.3 | 22.45 | R6-S3 | 98.2 | 98.7 | 3 | 3 | 1
SUNOVA | SS-565-585-72MDH | 570 | 15 | SAJ | 6 | 1 | 11570.36 | 6 | 8.55 | 1.425 | Colorado do Oeste | TRUE | FALSE | TRUE | 0.04 | -0.28 | -0.3 | 22.07 | R5-3-6K-S2 | 98.2 | 97.6 | 2 | 2 | 1
SUNOVA | SS-565-585-72MDH | 570 | 25 | SAJ | 10 | 1 | 20590.81 | 10 | 14.25 | 1.425 | Cerejeiras | TRUE | FALSE | TRUE | 0.04 | -0.28 | -0.3 | 22.07 | R6-S3 | 98.2 | 98.7 | 3 | 3 | 1
SUNOVA | SS-565-585-72MDH | 580 | 13 | SAJ | 6 | 1 | 9694.85 | 6 | 7.54 | 1.2567 | Colorado do Oeste | TRUE | FALSE | TRUE | 0.04 | -0.28 | -0.3 | 22.45 | R5-3-6K-S2 | 98.2 | 97.6 | 2 | 2 | 1
SUNOVA | SS-565-585-72MDH | 570 | 20 | SAJ | 8 | 1 | 13520.82 | 8 | 11.4 | 1.425 | Colorado do Oeste | TRUE | FALSE | TRUE | 0.04 | -0.28 | -0.3 | 22.07 | R5-S2-3 | 98.3 | 97.8 | 2 | 3 | 1.5
ERA SOLAR | ERAPro-72HC | 580 | 22 | RENAC | 10.5 | 1 | 15681.4 | 10.5 | 12.76 | 1.2152 | Cacoal | TRUE | FALSE | TRUE | 0.043 | -0.24 | -0.3 | 22.45 | R1-DS | 98.1 | 97.5 | 2 | 4 | 2
TSUN | TS550S8A | 560 | 16 | SAJ | 8 | 1 | 11243.21 | 8 | 8.96 | 1.12 | Cacoal | TRUE | TRUE | TRUE | 0.043 | -0.26 | -0.36 | 21.7 | R5-S2-3 | 98.3 | 97.8 | 2 | 3 | 1.5
TSUN | TS550S8A | 560 | 30 | SOLIS | 6 | 2 | 17123.7 | 12 | 16.8 | 1.4 | Cacoal | TRUE | TRUE | TRUE | 0.043 | -0.26 | -0.36 | 21.7 | 1P-4G | 98.1 | 97.3 | 2 | 2 | 1
OSDA | ODA-525-550-36V-MH | 550 | 8 | SAJ | 4 | 1 | 4058.47 | 4 | 4.4 | 1.1 | Rolim de Moura | TRUE | TRUE | TRUE | 0.045 | -0.285 | -0.35 | 21.28 | R5-S2 | 98.9 | 97.5 | 2 | 2 | 1
RESUN | RS8I-M-F30 | 560 | 13 | SOFAR | 6 | 1 | 8570 | 6 | 7.28 | 1.2133 | Ariquemes | TRUE | TRUE | TRUE | 0.05 | -0.32 | -0.39 | 21.68 | 6KTLM-G3 | 98.4 | 97.5 | 2 | 2 | 1
SUNOVA | SS-565-585-72MDH | 585 | 10 | SAJ | 6 | 1 | 7923.16 | 6 | 5.85 | 0.975 | Alto Alegre dos Parecis | TRUE | FALSE | TRUE | 0.04 | -0.28 | -0.3 | 22.65 | R5-3-6K-S2 | 98.2 | 97.6 | 2 | 2 | 1
SUNOVA | SS-565-585-72MDH | 585 | 10 | SOLIS | 5 | 1 | 8524.42 | 5 | 5.85 | 1.17 | Colorado do Oeste | TRUE | FALSE | TRUE | 0.04 | -0.28 | -0.3 | 22.65 | S6-GR1P-S | 97.7 | 97.1 | 2 | 2 | 1